江阴市城镇燃气气质公示（2025.7）

| 天然气项目 | 一类技术标准 | 江阴天力燃气 有限公司检测值 |
| --- | --- | --- |
| 高位发热量（MJ/m3）≥ | 36 | 36.8216 |
| 总硫（以硫计）（mg/m3）≤ | 60 | —— |
| 硫化氢（mg/m3）≤ | 6 | —— |
| 二氧化碳（摩尔分数）≤ | 2 | 1.1258 |

备注：1、依据标准：《天然气》GB17820-2012；

2、“——”表示未检出。

| 液化石油气项目 | 技术标准 | 江阴市恒力燃气 有限公司检测值 | 江阴市安达燃气 有限公司检测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸气压（MJ/m3）≤ | 1380 | 487 | 1066 |
| 总硫（以硫计）（mg/m3）≤ | 343 | 36.92 | 2.5 |
| 硫化氢（mg/m3）≤ | 10 | —— | —— |
| （C3+C4）烃类组分（体积分数%）≥ | 95 | 98.79 | 99.13 |

备注：1、依据标准：《液化石油气》GB11174-2011；

2、“——”表示未检出。